**ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

Του/της ή της εταιρείας: …………………………………………………………………………………………………………………………………………

όπως νόμιμα εκπροσωπείται από…………………………………………………………………………………………………………………………………..

Με έδρα : ………………………………………………………………………………………………………………………

Οδός: ………………………………………………………………………………………………………………………

Αριθμός: …………………… Τ.Κ ……………………

Τηλ .επικοινωνίας : …………………………………………........

Fax: ……………………………..e-mail …………………………………………………………………….

Αφού έλαβα γνώση των όρων της Διακήρυξης της Δημοπρασίας για την προμήθεια με τίτλο

 « **ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ »** καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης αυτής, υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι **αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά.**

 Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

 ΥΠΟΓΡΑΦΗ / ΣΦΡΑΓΙΔΑ

|  |
| --- |
| **Τιμολόγιο Προσφοράς**  |
| Α.Τ |  ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ |  ΜΟΝ. ΜΕΤΡ |  ΠΟΣOTHTA | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ | ΔΑΠΑΝΗ |
| **1** | Σφαιρικός κρουνός 1/2'' Θηλ – 1/2''Θηλ DN (15) ,Ολικής Διατομής F.W. β.τύπου , μοχλός χειρισμού (λαβή/πεταλούδα) μεταλλική  | τεμάχιο | 430 |  |  |
| **2** | Σφαιρικός κρουνός 1/2'' Θηλ – 1/2''Αρσ DN (15) ,Ολικής Διατομής F.W. β.τύπου , μοχλός χειρισμού (λαβή/πεταλούδα) μεταλλική  | τεμάχιο | 100 |  |  |
| **3** | Σφαιρικός κρουνός 1'' Θηλ – 1''Θηλ DN (25) ,Ολικής Διατομής F.W. β.τύπου , μοχλός χειρισμού (λαβή/πεταλούδα) μεταλλική  | τεμάχιο | 100 |  |  |
| **4** | Σφαιρικός κρουνός 2'' Θηλ – 2''Θηλ DN (50) ,Ολικής Διατομής F.W. β.τύπου , μοχλός χειρισμού (λαβή/πεταλούδα) μεταλλική  | τεμάχιο | 50 |  |  |
| **5** | Σφαιρικός διακόπτης μίνι 1/2'' Θυλ – 1/2'' Θυλ | τεμάχιο | 20 |  |  |
| **6** | Ορειχάλκινο ρακόρ μηχανικής σύσφιξης για σιδηροσωλήνες Φ21Χ1/2'' Αρσενικό σπείρωμα | τεμάχιο | 50 |  |  |
| **7** | Ορειχάλκινο ρακόρ μηχανικής σύσφιξης για σιδηροσωλήνες Φ27 Χ3/4'' Αρσενικό σπείρωμα | τεμάχιο | 20 |  |  |
| **8** | Ορειχάλκινο ρακόρ μηχανικής σύσφιξης για σιδηροσωλήνες Φ33 Χ1'' Αρσενικό σπείρωμα | τεμάχιο | 20 |  |  |
| **9** | Ορειχάλκινο ρακόρ μηχανικής σύσφιξης για σωλήνα PE-PVC / Φ32 - 1''  | τεμάχιο | 100 |  |  |
| **10** | Ορειχάλκινο ρακόρ μηχανικής σύσφιξης για σωλήνα PE-PVC / Φ32 - Αρσενικό 1'' | τεμάχιο | 100 |  |  |
| **11** | Ορειχάλκινο ρακόρ Φ18 χ 2,5 χ 1/2’’ Αρσενικό (Σωλήνα τύπου τουμπόραμα) | τεμάχιο | 500 |  |  |
| **12** | Ορειχάλκινο ρακόρ Φ18 χ 2,5 χ 1/2’’ (Σωλήνα τύπου τουμπόραμα ) | τεμάχιο | 400 |  |  |
| **13** | Ορειχάλκινο ρακόρ Φ16 χ 2,0 χ 1/2’’ Αρσενικό (Σωλήνα τύπου τουμπόραμα) | τεμάχιο | 30 |  |  |
| **14** | Ορειχάλκινο ρακόρ Φ16 χ 2,0 χ 1/2’’ (Σωλήνα τύπου τουμπόραμα ) | τεμάχιο | 30 |  |  |
| **15** | Ορειχάλκινο ρακόρ Φ40 χ 1 1/4΄΄ για σωλήνες PE-PVC Αρσενικό σπείρωμα | τεμάχιο | 10 |  |  |
| **16** | Ορειχάλκινο ρακόρ Φ40 χ 1 1/4΄΄ για σωλήνες PE-PVC σπείρωμα | τεμάχιο | 10 |  |  |
| **17** | Ορειχάλκινο ρακόρ Φ50 χ 1 1/2΄΄ για σωλήνες PE-PVC Αρσενικό σπείρωμα | τεμάχιο | 10 |  |  |
| **18** | Ορειχάλκινο ρακόρ Φ50 χ 1 1/2΄΄ για σωλήνες PE-PVC σπείρωμα | τεμάχιο | 10 |  |  |
| **19** | Ορειχάλκινο ρακόρ Φ63 χ 2΄΄ για σωλήνες PE-PVC Αρσενικό σπείρωμα | τεμάχιο | 60 |  |  |
| **20** | Ορειχάλκινο συνδετήρας Φ63Χ63 για σωλήνες PE-PVC | τεμάχιο | 40 |  |  |
| **21** | Ορειχάλκινο ρακόρ Φ75 χ 2 1/2΄΄ για σωλήνες PE-PVC Αρσενικό σπείρωμα | τεμάχιο | 15 |  |  |
| **22** | Ορειχάλκινο ρακόρ Φ75 χ 2 1/2΄΄ για σωλήνες PE-PVC σπείρωμα | τεμάχιο | 15 |  |  |
| **23** | Σφαιρική κάνουλα ½'' , Ολικής Διατομής F.W. β.τύπου μοχλός χειρισμού (λαβή) μεταλλική | τεμάχιο | 50 |  |  |
| **24** | Βρύση πατητή τοίχου με ροζέτα χρωμέ 1/2'' με χρονοκαθηστέρηση στο κλείσιμο  | τεμάχιο | 10 |  |  |
| **25** | πράσινος Μαστός κολλητός Φ25Χ1/2'' σπείρωμα (τύπου aquatherm)  | τεμάχιο | 25 |  |  |
| **26** | Συστολή αποχέτευσης κεραμιδί Φ160Χ125 | τεμάχιο | 15 |  |  |
| **27** | Συστολή αποχέτευσης κεραμιδί Φ200Χ160 | τεμάχιο | 15 |  |  |
| **28** | Συστολή αποχέτευσης κεραμιδί Φ250Χ200 | τεμάχιο | 5 |  |  |
| **29** | Μανσόν αποχέτευσης κεραμιδί Φ125 | τεμάχιο | 15 |  |  |
| **30** | Μανσόν αποχέτευσης κεραμιδί Φ160 | τεμάχιο | 15 |  |  |
| **31** | Μανσόν αποχέτευσης κεραμιδί Φ200 | τεμάχιο | 20 |  |  |
| **32** | Γωνία αποχέτευσης γκρι Φ100 450   | τεμάχιο | 40 |  |  |
| **33** | Γωνία αποχέτευσης Κεραμιδί Φ125 450   | τεμάχιο | 100 |  |  |
| **34** | Γωνία αποχέτευσης Κεραμιδί Φ125 670   | τεμάχιο | 50 |  |  |
| **35** | Γωνία αποχέτευσης Κεραμιδί Φ200 450   | τεμάχιο | 20 |  |  |
| **36** | Σωλήνες PVC αποχέτευσης κεραμιδίΣ41 Φ 200 (με ελαστικούς δακτυλίους ) | μέτρα | 90 |  |  |
| **37** | Σωλήνες PVC αποχέτευσης Κεραμιδί Σ41 Φ 125 (με ελαστικούς δακτυλίους ) | μέτρα | 120 |  |  |
| **38** | Σωλήνας Φ32/ PE-100 -PN 16 , SDR11 | μέτρα  | 500 |  |  |
| **39** | Σωλήνας Φ25/ PE-100 -PN 16 , SDR11 | μέτρα  | 300 |  |  |
| **40** | Σωλήνας Φ20/ PE-100 -PN 16 , SDR11 | μέτρα  | 300 |  |  |
| **41** | Σωλήνας Φ18Χ 2,5 (PE-80 πολυαιθυλενίου Φ18 Χ 2,5) Πόσιμου νερού | μέτρα  | 700 |  |  |
| **42** | Μανσόν PVC-U Ύδρευσης 16 atm Φ63 (με ελαστικούς δακτυλίους) | τεμάχιο | 150 |  |  |
| **43** | Μανσόν PVC-U Ύδρευσης 16 atm Φ75 (με ελαστικούς δακτυλίους) | τεμάχιο | 20 |  |  |
| **44** | Μανσόν PVC-U Ύδρευσης 16 atm Φ90 (με ελαστικούς δακτυλίους) | τεμάχιο | 20 |  |  |
| **45** | Μανσόν PVC-U Ύδρευσης 16 atm Φ110 (με ελαστικούς δακτυλίους) | τεμάχιο | 30 |  |  |
| **46** | Καμπύλες Ύδρευσης από σκληρό PVC-U 16 atm Φ63 450 (με ελαστικούς δακτυλίους) | τεμάχιο | 10 |  |  |
| **47** | Καμπύλες Ύδρευσης από σκληρό PVC-U 16 atm Φ63 900 (με ελαστικούς δακτυλίους) | τεμάχιο | 10 |  |  |
| **48** | Καμπύλες Ύδρευσης από σκληρό PVC-U 16 atm Φ90 450 (με ελαστικούς δακτυλίους) | τεμάχιο | 10 |  |  |
| **49** | Καμπύλες Ύδρευσης από σκληρό PVC-U 16 atm Φ90 900 (με ελαστικούς δακτυλίους) | τεμάχιο | 10 |  |  |
| **50** | Ενωτικό θηλυκό χυτοσιδηρό με εποξική βαφή για σωλήνες PΕ DN50XΦ63 με ελαστικό δακτύλιο και αγκύρωση | τεμάχιο | 80 |  |  |
| **51** | Ενωτικό θηλυκό χυτοσιδηρό με εποξική βαφή για σωλήνες PΕ DN80XΦ90 με ελαστικό δακτύλιο και αγκύρωση | τεμάχιο | 60 |  |  |
| **52** | Ενωτικό θηλυκό χυτοσιδηρό με εποξική βαφή για σωλήνες PΕ DN100XΦ110 με ελαστικό δακτύλιο και αγκύρωση | τεμάχιο | 30 |  |  |
| **53** | Ζιμπό χυτοσίδηρο με αγκύρωση για αγωγούς ύδρευσης ΡΕ Φ90 με εποξική βαφή | τεμάχιο | 20 |  |  |
| **54** | Σέλλα Παροχής Χυτοσιδηρή με εσωτερική επένδυση με λάστιχο και βίδες - Σωλήνα PE/PVC Φ63 - Εξόδου 3/4'' | τεμάχιο | 80 |  |  |
| **55** | Σέλλα Παροχής Χυτοσιδηρή με εσωτερική επένδυση με λάστιχο και βίδες - Σωλήνα PE/PVC Φ63 - Εξόδου 1'' | τεμάχιο | 15 |  |  |
| **56** | Σέλλα Παροχής Χυτοσιδηρή με εσωτερική επένδυση με λάστιχο και βίδες - Σωλήνα PE/PVC Φ90 - Εξόδου 3/4'' | τεμάχιο | 10 |  |  |
| **57** | Σέλλα Παροχής Χυτοσιδηρή με εσωτερική επένδυση με λάστιχο και βίδες - Σωλήνα PE/PVC Φ110 - Εξόδου 3/4'' | τεμάχιο | 10 |  |  |
| **58** | Συστολή Αμερικής 3/4’’Χ1/2’’ Βαρέως τύπου, κορδονάτες γαλβανιζέ, (τύπου Ιαπωνίας) | τεμάχιο | 250 |  |  |
| **59** | Συστολή Αμερικής 1’’Χ3/4’’ Βαρέως τύπου, κορδονάτες γαλβανιζέ, (τύπου Ιαπωνίας) | τεμάχιο | 70 |  |  |
| **60** | Συστολή Αμερικής 1’’Χ1/2’’ Βαρέως τύπου, κορδονάτες γαλβανιζέ, (τύπου Ιαπωνίας) | τεμάχιο | 100 |  |  |
| **61** | Συστολή Αμερικής 1 1/4’’Χ1’’ Βαρέως τύπου, κορδονάτες γαλβανιζέ, (τύπου Ιαπωνίας) | τεμάχιο | 50 |  |  |
| **62** | Συστολή Αμερικής 2 ’’Χ 1’’ Βαρέως τύπου, κορδονάτες γαλβανιζέ, (τύπου Ιαπωνίας) | τεμάχιο | 50 |  |  |
| **63** | Συστολή Αμερικής 2 1/2’’Χ2’’ Βαρέως τύπου, κορδονάτες γαλβανιζέ, (τύπου Ιαπωνίας) | τεμάχιο | 50 |  |  |
| **64** | Συστολή Αμερικής 3'' Χ 2 1/2’’ Βαρέως τύπου, κορδονάτες γαλβανιζέ, (τύπου Ιαπωνίας) | τεμάχιο | 10 |  |  |
| **65** | Μαστοί 1/2’’ Βαρέως τύπου, κορδονάτοι γαλβανιζέ, (τύπου Ιαπωνίας) | τεμάχιο | 300 |  |  |
| **66** | Μαστοί 3/4’’ Βαρέως τύπου, κορδονάτοι γαλβανιζέ, (τύπου Ιαπωνίας) | τεμάχιο | 50 |  |  |
| **67** | Μαστοί 1’’ Βαρέως τύπου, κορδονάτοι γαλβανιζέ, (τύπου Ιαπωνίας) | τεμάχιο | 50 |  |  |
| **68** | Μαστοί 1 1/4’’ Βαρέως τύπου, κορδονάτοι γαλβανιζέ, (τύπου Ιαπωνίας) | τεμάχιο | 50 |  |  |
| **69** | Μαστοί 1 1/2’’ Βαρέως τύπου, κορδονάτοι γαλβανιζέ, (τύπου Ιαπωνίας) | τεμάχιο | 50 |  |  |
| **70** | Μαστοί 2’’ Βαρέως τύπου, κορδονάτοι γαλβανιζέ, (τύπου Ιαπωνίας) | τεμάχιο | 50 |  |  |
| **71** | Σωλήνες Ύδρευσης από σκληρό PVC-U 16 atm Φ63 (με ελαστικούς δακτυλίους) | μέτρα  | 120 |  |  |
| **72** | Σωλήνες Ύδρευσης από σκληρό PVC-U 16 atm Φ90 (με ελαστικούς δακτυλίους) | μέτρα  | 90 |  |  |
| **73** | Σωλήνες Ύδρευσης από σκληρό PVC-U 16 atm Φ110 (με ελαστικούς δακτυλίους) | μέτρα  | 60 |  |  |
| **74** | Χυτοσιδηρό φρεάτιο με κάλυμμα Φ400 Β125(αντοχή 12,5tn) | τεμάχιο | 20 |  |  |
| **75** | Νήμα στεγανοποίησης σπειρωμάτων (150 m) | τεμάχιο | 70 |  |  |
| **76** | Κόλλα για αγωγούς αποχέτευσης PVC 250ml (Γκρί) | τεμάχιο | 70 |  |  |
| **77** | Φλάντζα από περμανίτη άνευ αμιάντου πάχους 2.0χιλ 3/4΄΄ για ρακόρ υδρομετρητών (πράσινες) | τεμάχιο | 2000 |  |  |
| **78** | Φιάλη προπανίου κίτρινη MAPP GAS 456,6 gr. | τεμάχιο | 20 |  |  |
| **79** | Φλόγιστρο για φιάλη προπανίου | τεμάχιο | 3 |  |  |
| **80** | Αυτόματο ορειχάλκινο εξαεριστικό 1/2'' αρσενικό σπείρωμα για εγκαταστάσεις θέρμανση | τεμάχιο | 20 |  |  |
| **81** | Βαλβίδα εξαερισμού με πλαστικό σώμα και σπείρωμα αρσενικό 1'' | τεμάχιο | 19 |  |  |
| **82** | ΤΑΥ Χυτοσίδηρο φλαντζωτή DN80 | τεμάχιο | 4 |  |  |
| **83** | ΤΑΥ Χυτοσίδηρο φλαντζωτή DN100 | τεμάχιο | 4 |  |  |
| **84** | ΤΑΥ Χυτοσίδηρο φλαντζωτή DN100Χ80Χ100 | τεμάχιο | 4 |  |  |
| **85** | ΤΑΥ Χυτοσίδηρο φλαντζωτή DN80Χ50Χ80 | τεμάχιο | 4 |  |  |
|  |  |  |   |   |
| ΣΥΝΟΛO  |  |
| *ΦΠΑ 24%* |  |
| **ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ** |  |

 **Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ**

 **ΥΠΟΓΡΑΦΗ / ΣΦΡΑΓΙΔΑ**